## Slide 1
冷凍機関係現状
PSI MEGⅡ実験
2016/05/26 K.Kasami

## Slide 2
発案図 2015/04
2015/04 Mihara図面

## Slide 3
低温容器製作
MegⅡ 液体キセノン低温容器製作 工場立会い 2015/07/06
加工済部品(一部は溶接済)
内筒底板のテーパー加工
2015/07/06

## Slide 4
低温容器完成
外観
内筒部 SI巻後
同時発注のAL300用
ヒーターマウント

## Slide 5
クライオスタット図面

## Slide 6
2016/02 MEGⅡ Cryomech AL300納品 America→PSI直買直送
2016/02/02-08 MEGⅡ PSI 冷凍機組立+能力測定
木枠外して
パックを開封
日本から送った低温容器
組立後
Cryomech 購入品一式
冷凍機
Cryomech
AL300
2016/02/02-08

## Slide 7
AL300用 アドソーバーに交換
アドソーバー交換時の運転時間
21671.1 hr
2016/02/02-08
圧縮機関係

## Slide 8
AL300+CP1010能力測定
CP1010再利用 上部のBOXはディスプレッサ制御用に新設
フィードスルーピン配置
2016/02/02-08
冷凍機能力測定 165K

## Slide 9
PSI Cryomech AL300+CP1010 能力測定結果 162K@420W

## Slide 10
トラチュー製作 2016/09
MEG側 接続部
真空リーク試験
2016/09/15/工場立会
内管

## Slide 11
トラチュー敷設図面

## Slide 12
かさ上げ台 150mm
かさ上げ台追加取付
手すり柱と巾木がトラチューと干渉すするので追加した
2016/01/21-02/01
トラチューと巾木が干渉により+150mm上げた

## Slide 13
2017/01/21-02/01 Cryomech→MEGⅡ トラチュー設置
トラチュー MEGⅡ側より
冷凍機側
ケガキ穴開け
2016/01/21-02/01
新設

## Slide 14
キセノンガス循環用ベローズポンプ(パネル裏面)
型式 IBS MB-602
冷却ファン取付
新純化パネル
新純化パネル
2016/01/21-02/01

## Slide 15
2017/03/21-28
MEG容器側トラチュー挿入
トラチュー。コイルの下ぐらいの高さで止まっている
PC150 フランジ部

## Slide 16
2017/05/16-24
トラチュー入口 Pt100温度計取付け、3線式
Cryomech 制御盤に換気ファン増設

## Slide 17
2017/05/16-24
簡易断熱材施工、配管固台取付
簡易断熱材(エアロフレックス)

## Slide 19
バネ式安全弁 設定値0.25MPaG
圧力発振器仕様
Cryomech 圧力計と安全弁

## Slide 20
Lxe冷凍機出口温度 Pt100
Pt100 ピン配置
Lxe冷凍機出口温度

## Slide 21
CH温度計 3×2=6Pin
CHヒーター2×3=6Pin 仕様240V200W 3台
安全弁 0.25MPaG
ブルドン管圧力計 VCR
圧力発信器VCR
TMP
ガスパネル
フィルター
CryomechAL300
Pt100
Pt100
冷凍機PC150
LN2冷却管
ベローズポンプ
1000L
IN 165K
out 300K
略 図